Производство и разработка электрооборудования 
тел./факс: (812) 600-19-49  
  www.psz-spb.ru   
6001949@mail.ru
Россия, 190020, г. Санкт-Петербург, Наб. Обводного канала, д.193

Прайс-лист на электромеханические стабилизаторы "Сатурн" Действует с 1 августа 2015 г. Однофазные стабилизаторы «Сатурн» серия 500 Модель Стабилизатора; Номинальная мощность, КВА (ток фазы, А); Вес, кг.; Габариты, мм (Ш*В*Г); Розничная цена, руб. с НДС. СНЭ-О-4; 4.4 (20); 38; 295х510х330; 58 800. СНЭ-О-5; 5.5 (25); 38; 60 000. СНЭ-О-7; 7.0 (32); 38; 60 720. СНЭ-О-7*; 7.0 (32); 60; 78 600. СНЭ-О-8; 8.8 (40); 38; 61 200. СНЭ-О-8*; 8.8 (40); 60; 78 600. СНЭ-О-10; 11.0 (50); 38; 65 160. СНЭ-О-10*; 11.0 (50); 60; 81 600. СНЭ-О-14; 13.8 (63); 60; 84 000. СНЭ-О-17; 17.6 (80); 60; 90 000. СНЭ-О-20; 22.0 (100); 60; 96 000. Трехфазные стабилизаторы «Сатурн» серия 500. СНЭ-Т-12; 3х4.4 (20); 114; 3 блока 295х510х330; 176 400. СНЭ-Т-15; 3х5.5 (25); 114; 180 000. СНЭ-Т-20; 3х7.0 (32); 114; 182 160. СНЭ-Т-20*; 3х7.0 (32); 180; 235 800. СНЭ-Т-25; 3х8.8 (40); 114; 183 600. СНЭ-Т-25*; 3х8.8 (40); 180; 235 800. СНЭ-Т-30; 3х11.0 (50); 114; 196 480. СНЭ-Т-30*; 3х11.0 (50); 180; 244 800. СНЭ-Т-40; 3х13.8 (63); 180; 252 000. СНЭ-Т-50; 3х17.6 (80); 180; 270 000. СНЭ-Т-60; 3х22.0 (100); 180; 288 000. Однофазные стабилизаторы «Сатурн» Серия 1000 Модель Стабилизатора; Номинальная мощность, КВА (ток фазы, А); Вес, кг.; Габариты, мм (Ш*В*Г); Розничная цена, руб. с НДС. СНЭ-О-14*; 13.8 (63); 115; 330х1005х380; 140 400. СНЭ-О-17*; 17.6 (80); 125; 141 960. СНЭ-О-20*; 22.0 (100); 135; 159 600. СНЭ-О-25; 27,5(125); 130; 163 200. СНЭ-О-30; 30,0 (135); 130; 165 600. СНЭ-О-33; 33,(150); 130; 166 800. СНЭ-О-40; 40,0(180); 140; 170 400. СНЭ-О-44; 44,0(200); 140; 174 000. СНЭ-О-50; 50,6(230); 150; 182 400. СНЭ-О-55; 55,0(250); 150; 330х1005х380. Трехфазные стабилизаторы напряжения «Сатурн» Серия 1000 Модель Стабилизатора; Номинальная мощность, КВА (ток фазы, А); Вес, кг.; Габариты, мм (Ш*В*Г); Розничная цена, руб. с НДС. СНЭ-Т-40*; 3х13.8(63); 345; 3 блока 330х1005х380; 421 200. СНЭ-Т-50*; 3х17.6(80); 375; 425 880. СНЭ-Т-60*; 3х22.0(100); 405; 478 800. СНЭ-Т-75; 3х27,5(125); 390; 489 600. СНЭ-Т-90; 3х30,0(135); 390; 496 800. СНЭ-Т-99; 3х33,0(150); 390; 500 400. СНЭ-Т-118; 3х40,0(180); 420; 511 200. СНЭ-Т-132; 3х44,0(200); 420; 522 000. СНЭ-Т-150; 3х50,6(230); 450; 547 200. СНЭ-Т-165; 3х55,0(250); 450; 3 блока 330х1005х380. Однофазные стабилизаторы «Сатурн» Серия 1000 с сенсорным экраном. Модель Стабилизатора; Номинальная мощность, КВА (ток фазы, А); Вес, кг.; Габариты, мм (Ш*В*Г); Розничная цена, руб. с НДС. СНЭ-О-50*; 50,6(230); 280; 300х1200х610; 318 000. СНЭ-О-60; 60,5(275); 280; 328 800. СНЭ-О-70; 70,4(320); 280; 332 400. СНЭ-О-80; 77,0(350); 280; 338 400. СНЭ-О-90; 88,0(400); 280; 343 200. СНЭ-О-100; 100,0(450); 280; 351 600. СНЭ-О-110; 110,0(500); 280; 373 200. СНЭ-О-120; 121,0(550); 280; 400 800. СНЭ-О-140; 138,6(630); 280; 418 800. Модель Стабилизатора; Номинальная мощность, КВА (ток фазы, А); Вес, кг.; Габариты, мм (Ш*В*Г); Розничная цена, руб. с НДС. СНЭ-Т-150*; 3х50,6(230); 840; 3 блока 330х1200х610; 954 000. СНЭ-Т-180; 3х60,5(275); 840; 986 400. СНЭ-Т-210; 3х70,4(320); 840; 997 200. СНЭ-Т-240; 3х77,0(350); 840; 1 015 200. СНЭ-Т-270; 3х88,0(400); 840; 1 029 600. СНЭ-Т-300; 3х100,0(450); 840; 1 054 800. СНЭ-Т-330; 3х110(500); 840; 1 119 600. СНЭ-Т-360; 3х121,0(550); 840; 1 202 400. СНЭ-Т-420; 3х138,6(630); 840; 1 256 400. Трехфазные стабилизаторы напряжения «Сатурн» Серия 1000 с сенсорным экраном

|  | Трехфазные стабилизаторы напряжения «Сатурн» Серия 2000 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Модель Стабилизатора | Номинальная мощность, КВА (ток фазы, А) | Вес, кг. | Габариты, мм (Ш*В*Г) | Розничная цена, руб. с НДС | Дилерская цена, руб. с НДС |
|  | СНЭ-Т-80 Ш2 (РКФ) | 3х27.5(125) | 490 | 800х2200х600 | По запросу |  |
|  | СНЭ-Т-80 | 3х27.5(125) | 490 |  | По запросу |  |
|  | СНЭ-Т-100 Ш2 (РКФ) | 3х35.2(160) | 490 |  | По запросу |  |
|  | СНЭ-Т-100 | 3х35.2(160) | 490 |  | По запросу |  |
|  | СНЭ-Т-120 Ш2 (РКФ) | 3х40.0 (180) | 510 |  | По запросу |  |
|  | СНЭ-Т-120 | 3х40.0 (180) | 510 |  | По запросу |  |
|  | СНЭ-Т-130 Ш2 (РКФ) | 3х44.0(200) | 510 |  | По запросу |  |
|  | СНЭ-Т-130 | 3х44.0(200) | 510 |  | По запросу |  |
|  | СНЭ-Т-150 Ш2 (РКФ) | 3х49.5(225) | 510 |  | По запросу |  |
|  | СНЭ-Т-150 | 3х49.5(225) | 510 |  | По запросу |  |
|  | СНЭ-Т-160 Ш2 (РКФ) | 3х55.0(250) | 560 |  | По запросу |  |
|  | СНЭ-Т-160 | 3х55.0(250) | 560 |  | По запросу |  |
|  | СНЭ-Т-180 Ш2 (РКФ) | 3х60.5(275) | 560 |  | По запросу |  |
|  | СНЭ-Т-180 | 3х60.5(275) | 560 |  | По запросу |  |
|  | СНЭ-Т-200 Ш2 (РКФ) | 3х66.6(300) | 560 |  | По запросу |  |
|  | СНЭ-Т-200 | 3х66.6(300) | 560 |  | По запросу |  |
|  | СНЭ-Т-220 | 3х72.6(330) | 990 | 1600х2000*х600 | По запросу |  |
|  | СНЭ-Т-230 | 3х77.0(350) | 990 |  | По запросу |  |
|  | СНЭ-Т-250 Ш2 (РКФ) | 3х83.6(380) | 990 |  | По запросу |  |
|  | СНЭ-Т-250 | 3х83.6(380) | 990 |  | По запросу |  |
|  | СНЭ-Т-260 | 3х88.0(400) | 990 |  | По запросу |  |
|  | СНЭ-Т-280 | 3х94.6(430) | 990 |  | По запросу |  |
|  | СНЭ-Т-300 Ш2 (РКФ) | 3х100.0(450) | 990 |  | По запросу |  |
|  | СНЭ-Т-300 | 3х100.0(450) | 990 |  | По запросу |  |
|  | СНЭ-Т-315 | 3х103.4(470) | 1100 |  | По запросу |  |
|  | СНЭ-Т-330 | 3х110.0(500) | 1100 |  | По запросу |  |
|  | СНЭ-Т-335 | 3х112.2(510) | 1100 |  | По запросу |  |
|  | СНЭ-Т-350 | 3х116.6(530) | 1100 |  | По запросу |  |
|  | СНЭ-Т-365 | 3х121.0(550) | 1100 |  | По запросу |  |
|  | СНЭ-Т-380 | 3х126.5(575) | 1100 |  | По запросу |  |
|  | СНЭ-Т-400 Ш2 (РКФ) | 3х133.3(600) | 1100 |  | По запросу |  |
|  | СНЭ-Т-400 | 3х133.3(600) | 1100 |  | По запросу |  |
|  | СНЭ-Т-415 | 3х138.6(630) | 1650 | 2400х2000*х600 | По запросу |  |
|  | СНЭ-Т-430 | 3х143.0(650) | 1650 |  | По запросу |  |
|  | СНЭ-Т-450 | 3х149.6(680) | 1650 |  | По запросу |  |

| Модель Стабилизатора | Диапазон входных напряжений от номинального | Номинальная мощность, КВА (ток фазы, А) | Вес, кг. | Базовая Розничная цена, руб. с НДС | Базовая Дилерская цена, руб. с НДС | Базовая Дилерская цена, руб. с НДС (возд. выкл. с мотор-приводом) | Дополнительное оборудование |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Ввод с автомат. выкл. | Ввод с ручным BY PASS | Ввод с ручным BY PASS и автомат. выкл. | Ввод с автомат. BY PASS и автомат. выкл. | Климат --40..+35 | Климат -25..+45 |
| СНЭ-Т-500 | 10% | 495 кВА(750) | 1400 | по запросу |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15% | 495кВА(750) | 1800 | по запросу |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20% | 495кВА(750) | 2200 | по запросу |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СНЭ-Т-600 | 10% | 581кВа (900А) | 1400 | по запросу |  |  | по запросу | по запросу | по запросу |  |  |  |
|  | 15% | 581кВа(900А) | 1800 | по запросу |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20% | 581кВа(900А) | 2200 | по запросу |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СНЭ-Т-700 | 10% | 660кВа(1000А) | 1400 | по запросу |  |  | по запросу | по запросу | по запросу |  |  |  |
|  | 15% | 660кВа(1000А) | 1800 | по запросу |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20% | 660кВа(1000А) | 2200 | по запросу |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СНЭ-Т-800 | 10% | 825кВА(1250А) | 1600 | по запросу |  |  | по запросу | по запросу | по запросу |  |  |  |
|  | 15% | 825кВА(1250А) | 1800 | по запросу |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20% | 825кВА(1250А) | 2200 | по запросу |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СНЭ-Т-900 | 10% |  |  | по запросу |  |  | по запросу | по запросу | по запросу |  |  |  |
|  | 15% |  |  | по запросу |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20% | 890кВа() |  | по запросу |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СНЭ-Т-1,0 МВА | 10% | 1056кВА(1600А) | 2600 | по запросу |  |  | по запросу | по запросу | по запросу |  |  |  |
|  | 15% | 1056кВА(1600А) | 3400 | по запросу |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20% | 1056кВА(1600А) | 4100 | по запросу |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СНЭ-Т-1,32МВА | 10% | 1320кВА(2000А) | 3400 | по запросу |  |  | по запросу | по запросу | по запросу |  |  |  |
|  | 15% | 1320кВА(2000А) | 4100 | по запросу |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20% | 1320кВА(2000А) | 4600 | по запросу |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СНЭ-Т-1,65МВА | 10% | 1650ква(2500А) | 3400 | по запросу |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15% | 1650ква(2500А) | 4100 | по запросу |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20% | 1650ква(2500А) | 4600 | по запросу |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СНЭ-Т-2,0МВА | 10% | 1980кВа(3000А) при 220В 2070кВа(3000А) при 230В | 3400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15% |  | 4100 | по запросу |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20% |  | 4600 | по запросу |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СНЭ-Т-2,5МВА | 10% |  |  | по запросу |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15% |  |  | по запросу |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20% |  |  | по запросу |  |  |  |  |  |  |  |  |