

Производство и разработка электрооборудования тел./факс: (812) 600-19-49 www.psz-spb.ru 6001949@mail.ruРоссия, 190020, г. Санкт-Петербург, Наб. Обводного канала, д.193

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Прайс-лист на электромеханические стабилизаторы "Сатурн"**  Действует с 1 августа 2015 г.  **Однофазные стабилизаторы «Сатурн» серия 500**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Стабилизатор Сатурн.jpg** | **Модель Стабилизатора** | **Номинальная мощность, КВА (ток фазы, А)** | **Вес, кг.** | **Габариты, мм (Ш\*В\*Г)** | **Розничная цена, руб. с НДС** | | СНЭ-О-4 | 4.4 (20) | 38 | 295х510х330 | **58 800** | | СНЭ-О-5 | 5.5 (25) | 38 | **60 000** | | СНЭ-О-7 | 7.0 (32) | 38 | **60 720** | | СНЭ-О-7\* | 7.0 (32) | 60 | **78 600** | | СНЭ-О-8 | 8.8 (40) | 38 | **61 200** | | СНЭ-О-8\* | 8.8 (40) | 60 | **78 600** | | СНЭ-О-10 | 11.0 (50) | 38 | **65 160** | | СНЭ-О-10\* | 11.0 (50) | 60 | **81 600** | | СНЭ-О-14 | 13.8 (63) | 60 | **84 000** | | СНЭ-О-17 | 17.6 (80) | 60 | **90 000** | | СНЭ-О-20 | 22.0 (100) | 60 | **96 000** | | **Трехфазные стабилизаторы «Сатурн» серия 500** | | | | | | | | трехф сатурн small - копия.jpg | СНЭ-Т-12 | 3х4.4 (20) | 114 | 3 блока 295х510х330 | **176 400** | | СНЭ-Т-15 | 3х5.5 (25) | 114 | **180 000** | | СНЭ-Т-20 | 3х7.0 (32) | 114 | **182 160** | | СНЭ-Т-20\* | 3х7.0 (32) | 180 | **235 800** | | СНЭ-Т-25 | 3х8.8 (40) | 114 | **183 600** | | СНЭ-Т-25\* | 3х8.8 (40) | 180 | **235 800** | | СНЭ-Т-30 | 3х11.0 (50) | 114 | **196 480** | | СНЭ-Т-30\* | 3х11.0 (50) | 180 | **244 800** | | СНЭ-Т-40 | 3х13.8 (63) | 180 | **252 000** | | СНЭ-Т-50 | 3х17.6 (80) | 180 | **270 000** | | СНЭ-Т-60 | 3х22.0 (100) | 180 | **288 000** |   **Однофазные стабилизаторы «Сатурн» Серия 1000**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Saturn SNE-O-44.jpg | **Модель Стабилизатора** | **Номинальная мощность, КВА (ток фазы, А)** | **Вес, кг.** | **Габариты, мм (Ш\*В\*Г)** | **Розничная цена, руб. с НДС** | | СНЭ-О-14\* | 13.8 (63) | 115 | 330х1005х380 | **140 400** | | СНЭ-О-17\* | 17.6 (80) | 125 | **141 960** | | СНЭ-О-20\* | 22.0 (100) | 135 | **159 600** | | СНЭ-О-25 | 27,5(125) | 130 | **163 200** | | СНЭ-О-30 | 30,0 (135) | 130 | **165 600** | | СНЭ-О-33 | 33,(150) | 130 | **166 800** | | СНЭ-О-40 | 40,0(180) | 140 | **170 400** | | СНЭ-О-44 | 44,0(200) | 140 | **174 000** | | СНЭ-О-50 | 50,6(230) | 150 | **182 400** | | СНЭ-О-55 | 55,0(250) | 150 | 330х1005х380 |  | |  |  |  |  |  |  |   **Трехфазные стабилизаторы напряжения «Сатурн» Серия 1000**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Сатурн трехфазный 75-132 small.jpg** | **Модель Стабилизатора** | **Номинальная мощность, КВА (ток фазы, А)** | **Вес, кг.** | **Габариты, мм (Ш\*В\*Г)** | **Розничная цена, руб. с НДС** | | СНЭ-Т-40\* | 3х13.8(63) | 345 | 3 блока 330х1005х380 | **421 200** | | СНЭ-Т-50\* | 3х17.6(80) | 375 | **425 880** | | СНЭ-Т-60\* | 3х22.0(100) | 405 | **478 800** | | СНЭ-Т-75 | 3х27,5(125) | 390 | **489 600** | | СНЭ-Т-90 | 3х30,0(135) | 390 | **496 800** | | СНЭ-Т-99 | 3х33,0(150) | 390 | **500 400** | | СНЭ-Т-118 | 3х40,0(180) | 420 | **511 200** | | СНЭ-Т-132 | 3х44,0(200) | 420 | **522 000** | | СНЭ-Т-150 | 3х50,6(230) | 450 | **547 200** | | СНЭ-Т-165 | 3х55,0(250) | 450 | 3 блока 330х1005х380 |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Однофазные стабилизаторы «Сатурн» Серия 1000 с сенсорным экраном** | | | | | | | | Сатурн 70-140.jpg | **Модель Стабилизатора** | **Номинальная мощность, КВА (ток фазы, А)** | **Вес, кг.** | **Габариты, мм (Ш\*В\*Г)** | **Розничная цена, руб. с НДС** | | СНЭ-О-50\* | 50,6(230) | 280 | 300х1200х610 | **318 000** | | СНЭ-О-60 | 60,5(275) | 280 | **328 800** | | СНЭ-О-70 | 70,4(320) | 280 | **332 400** | | СНЭ-О-80 | 77,0(350) | 280 | **338 400** | | СНЭ-О-90 | 88,0(400) | 280 | **343 200** | | СНЭ-О-100 | 100,0(450) | 280 | **351 600** | | СНЭ-О-110 | 110,0(500) | 280 | **373 200** | | СНЭ-О-120 | 121,0(550) | 280 | **400 800** | | СНЭ-О-140 | 138,6(630) | 280 | **418 800** | |  | | | | | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Сатурн СНЭ-Т 210-420н s.jpg** | **Модель Стабилизатора** | **Номинальная мощность, КВА (ток фазы, А)** | **Вес, кг.** | **Габариты, мм (Ш\*В\*Г)** | **Розничная цена, руб. с НДС** | | СНЭ-Т-150\* | 3х50,6(230) | 840 | 3 блока 330х1200х610 | **954 000** | | СНЭ-Т-180 | 3х60,5(275) | 840 | **986 400** | | СНЭ-Т-210 | 3х70,4(320) | 840 | **997 200** | | СНЭ-Т-240 | 3х77,0(350) | 840 | **1 015 200** | | СНЭ-Т-270 | 3х88,0(400) | 840 | **1 029 600** | | СНЭ-Т-300 | 3х100,0(450) | 840 | **1 054 800** | | СНЭ-Т-330 | 3х110(500) | 840 | **1 119 600** | | СНЭ-Т-360 | 3х121,0(550) | 840 | **1 202 400** | | СНЭ-Т-420 | 3х138,6(630) | 840 | **1 256 400** |   **Трехфазные стабилизаторы напряжения «Сатурн» Серия 1000 с сенсорным экраном** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сатурн120с.jpg** | **Трехфазные стабилизаторы напряжения «Сатурн» Серия 2000** | | | | | |
| **Модель Стабилизатора** | **Номинальная мощность, КВА (ток фазы, А)** | **Вес, кг.** | **Габариты, мм (Ш\*В\*Г)** | **Розничная цена, руб. с НДС** | **Дилерская цена, руб. с НДС** |
| СНЭ-Т-80 Ш2 (РКФ) | 3х27.5(125) | 490 | 800х2200х600 | **По запросу** |  |
| СНЭ-Т-80 | 3х27.5(125) | 490 | **По запросу** |  |
| СНЭ-Т-100 Ш2 (РКФ) | 3х35.2(160) | 490 | **По запросу** |  |
| СНЭ-Т-100 | 3х35.2(160) | 490 | **По запросу** |  |
| СНЭ-Т-120 Ш2 (РКФ) | 3х40.0 (180) | 510 | **По запросу** |  |
| СНЭ-Т-120 | 3х40.0 (180) | 510 | **По запросу** |  |
| СНЭ-Т-130 Ш2 (РКФ) | 3х44.0(200) | 510 | **По запросу** |  |
| СНЭ-Т-130 | 3х44.0(200) | 510 | **По запросу** |  |
| СНЭ-Т-150 Ш2 (РКФ) | 3х49.5(225) | 510 | **По запросу** |  |
| СНЭ-Т-150 | 3х49.5(225) | 510 | **По запросу** |  |
| СНЭ-Т-160 Ш2 (РКФ) | 3х55.0(250) | 560 | **По запросу** |  |
| СНЭ-Т-160 | 3х55.0(250) | 560 | **По запросу** |  |
| СНЭ-Т-180 Ш2 (РКФ) | 3х60.5(275) | 560 | **По запросу** |  |
| СНЭ-Т-180 | 3х60.5(275) | 560 | **По запросу** |  |
| СНЭ-Т-200 Ш2 (РКФ) | 3х66.6(300) | 560 | **По запросу** |  |
| СНЭ-Т-200 | 3х66.6(300) | 560 | **По запросу** |  |
| СНЭ-Т-220 | 3х72.6(330) | 990 | 1600х2000\*х600 | **По запросу** |  |
| СНЭ-Т-230 | 3х77.0(350) | 990 | **По запросу** |  |
| СНЭ-Т-250 Ш2 (РКФ) | 3х83.6(380) | 990 | **По запросу** |  |
| СНЭ-Т-250 | 3х83.6(380) | 990 | **По запросу** |  |
| СНЭ-Т-260 | 3х88.0(400) | 990 | **По запросу** |  |
| СНЭ-Т-280 | 3х94.6(430) | 990 | **По запросу** |  |
| СНЭ-Т-300 Ш2 (РКФ) | 3х100.0(450) | 990 | **По запросу** |  |
| СНЭ-Т-300 | 3х100.0(450) | 990 | **По запросу** |  |
| СНЭ-Т-315 | 3х103.4(470) | 1100 | **По запросу** |  |
| СНЭ-Т-330 | 3х110.0(500) | 1100 | **По запросу** |  |
| СНЭ-Т-335 | 3х112.2(510) | 1100 | **По запросу** |  |
| СНЭ-Т-350 | 3х116.6(530) | 1100 | **По запросу** |  |
| СНЭ-Т-365 | 3х121.0(550) | 1100 | **По запросу** |  |
| СНЭ-Т-380 | 3х126.5(575) | 1100 | **По запросу** |  |
| СНЭ-Т-400 Ш2 (РКФ) | 3х133.3(600) | 1100 | **По запросу** |  |
| СНЭ-Т-400 | 3х133.3(600) | 1100 |  | **По запросу** |  |
| СНЭ-Т-415 | 3х138.6(630) | 1650 | 2400х2000\*х600 | **По запросу** |  |
| СНЭ-Т-430 | 3х143.0(650) | 1650 | **По запросу** |  |
| СНЭ-Т-450 | 3х149.6(680) | 1650 | **По запросу** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Модель Стабилизатора** | **Диапазон входных напряжений от номинального** | **Номинальная мощность, КВА (ток фазы, А)** | **Вес, кг.** | **Базовая Розничная цена, руб. с НДС** | **Базовая Дилерская цена, руб. с НДС** | **Базовая Дилерская цена, руб. с НДС (возд. выкл. с мотор-приводом)** | **Дополнительное оборудование** | | | | | |
| **Ввод с автомат. выкл.** | **Ввод с ручным BY PASS** | **Ввод с ручным BY PASS и автомат. выкл.** | **Ввод с автомат. BY PASS и автомат. выкл.** | **Климат --40..+35** | **Климат -25..+45** |
| СНЭ-Т-500 | 10% | 495 кВА(750) | 1400 | **по запросу** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15% | 495кВА(750) | 1800 | **по запросу** |  |  |
| 20% | 495кВА(750) | 2200 | **по запросу** |  |  |
| СНЭ-Т-600 | 10% | 581кВа (900А) | 1400 | **по запросу** |  |  | **по запросу** | **по запросу** | **по запросу** |  |  |  |
| 15% | 581кВа(900А) | 1800 | **по запросу** |  |  |
| 20% | 581кВа(900А) | 2200 | **по запросу** |  |  |
| СНЭ-Т-700 | 10% | 660кВа(1000А) | 1400 | **по запросу** |  |  | **по запросу** | **по запросу** | **по запросу** |  |  |  |
| 15% | 660кВа(1000А) | 1800 | **по запросу** |  |  |
| 20% | 660кВа(1000А) | 2200 | **по запросу** |  |  |
| СНЭ-Т-800 | 10% | 825кВА(1250А) | 1600 | **по запросу** |  |  | **по запросу** | **по запросу** | **по запросу** |  |  |  |
| 15% | 825кВА(1250А) | 1800 | **по запросу** |  |  |
| 20% | 825кВА(1250А) | 2200 | **по запросу** |  |  |  |  |
| СНЭ-Т-900 | 10% |  |  | **по запросу** |  |  | **по запросу** | **по запросу** | **по запросу** |  |  |  |
| 15% |  |  | **по запросу** |  |  |  |  |
| 20% | 890кВа() |  | **по запросу** |  |  |  |  |
| СНЭ-Т-1,0 МВА | 10% | 1056кВА(1600А) | 2600 | **по запросу** |  |  | **по запросу** | **по запросу** | **по запросу** |  |  |  |
| 15% | 1056кВА(1600А) | 3400 | **по запросу** |  |  |  |  |
| 20% | 1056кВА(1600А) | 4100 | **по запросу** |  |  |  |  |
| СНЭ-Т-1,32МВА | 10% | 1320кВА(2000А) | 3400 | **по запросу** |  |  | **по запросу** | **по запросу** | **по запросу** |  |  |  |
| 15% | 1320кВА(2000А) | 4100 | **по запросу** |  |  |  |  |
| 20% | 1320кВА(2000А) | 4600 | **по запросу** |  |  |  |  |
| СНЭ-Т-1,65МВА | 10% | 1650ква(2500А) | 3400 | **по запросу** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15% | 1650ква(2500А) | 4100 | **по запросу** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20% | 1650ква(2500А) | 4600 | **по запросу** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СНЭ-Т-2,0МВА | 10% | 1980кВа(3000А)  при 220В  2070кВа(3000А) при 230В | 3400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15% | 4100 | **по запросу** |  |  |  |  |
| 20% | 4600 | **по запросу** |  |  |  |  |
| СНЭ-Т-2,5МВА | 10% |  |  | **по запросу** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15% |  |  | **по запросу** |  |  |  |  |  |  |  |
| 20% |  |  | **по запросу** |  |  |  |  |  |  |  |